ПЕРЕЧНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

УЛ. С. ЧАЙКИНА, ДОМ № 15

| № | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 | 1545,4 |  |  |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 24810,01 | 1,34 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в неделю |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю |  |  |
| 1.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 1 раза в год |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год |  |  |
| 1.6. | Мытье стен, дверей, окон | 2 раза в год |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  |  |
| II. Уборка придомовой территории |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 53693,88 | 2,9 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
| 2.1.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.1.7. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2-е суток |  |  |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2-е суток (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 1 раз в 2-е суток (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.2.5. | Уборка газонов | 1 раз в 2-е суток |  |  |
| 2.2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2-е суток |  |  |
| 2.2.7. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 2615,89 | 0,14 |
| 2.4. | Вывоз КГМ | Постоянно | 4821,65 | 0,26 |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |
| 3. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 16038,57 | 0,86 |
| 3.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе: |
| 3.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год |  |  |
| 3.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год |  |  |
| 3.2. | Ремонт конструктивных элементов |
| 3.2.1. | Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.2. | Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.3. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.4. | Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 раза в год |  |  |
| 3.2.5. | Смена или ремонт отмостки | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.6. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости |  |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов |
| 3.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год |  |  |
| 3.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год |  |  |
| 3.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.4. | Антисептирование и антипирированиедеревынных конструкций | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.5. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.6. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.7. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.8. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год |  |  |
| 3.3.9. | Смазывание замков техпомещений | 1 раз в год |  |  |
| 3.3.10. | Укрепление и регулировка доводчиков | 2 раза в год |  |  |
| 3.4. | Внешнее благоустройство |
| 3.4.1. | Частичный ремонт тротуарной плитки | По мере необходимости |  |  |
| 3.4.2. | Окраска решетчатых ограждений, оград | 1 раз в год |  |  |
| 3.4.3. | Установка урн | По мере необходимости |  |  |
| 3.4.4. | Окраска урн | 1 раз в год |  |  |
| 3.4.5. | Ремонт скамеек, качель и т.д. | Постоянно |  |  |
| 3.4.6. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |  |  |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |
| 4. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 29551,86 | 1,59 |
| 4.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации |
| 4.1.1. | Ремонт и тех.обслуживание задвижек ХВС | 1 раз в год | 1164,97 | 0,06 |
| 4.2. | Общие и частичные осмотры и обследования |
| 4.2.1. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 раз в год | 4234,82 | 0,23 |
| 4.2.2. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 раз в год | 394,57 | 0,02 |
| 4.2.3. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 2420,01 | 0,13 |
| 4.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |
| 4.3.1. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 2659,68 | 0,14 |
| 4.3.2. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 3551,1 | 0,19 |
| 4.3.3. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 1 раза в год | 1918,98 | 0,1 |
| 4.3.4. | Дератизация | 1 раз в год | 1836,73 | 0,1 |
| 4.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 3894,41 | 0,21 |
| 4.3.6. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно | 1166,36 | 0,06 |
| 4.3.7. | Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 1609,72 | 0,09 |
| 4.3.8. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 1035,82 | 0,06 |
| 4.3.9. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 552,44 | 0,03 |
| 4.3.10. | Электроизмерения | 1 раз в 3 года | 784,08 | 0,04 |
| 4.3.11. | Утилизация ламп | 1 раз в год | 440 | 0,02 |
| 4.3.12. | Прочистка ливнестоков | по мере необходимости | 5425,3 | 0,29 |
| 4.4. | Мелкий ремонт |
| 4.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 2279,07 | 0,12 |
| 4.4.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 394,57 | 0,02 |
| V. Прочее |
| 5.1. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 888,36 | 0,05 |
| 5.2. | Электроэнергия | Постоянно | 11 410,00 | 0,62 |
| 5.3. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 1311,93 | 0,07 |
| 5.4. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 3312,63 | 0,18 |
| 5.5. | Условно-постоянные затраты | Постоянно | 59625,06 | 3,21 |
| Итого | 206 853,08 | 11,15 |
|  | Вывоз ТБО | Постоянно | 23551,90 | 1,27 |
| Итого с учетом ТБО | 230404,98 | 12,42 |

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО ВИДАМ РАБОТ

ПО УЛ. С. ЧАЙКИНА, ДОМ № 15

|  | Показатели | Примечания | Ед. измерения | Основные тарифы, руб. (без НДС) | Площадь или кол-во | Норма/ периодичность | Производств стоимость (или стоимость приобрет услуг) в год, руб. без НДС | Площадь ж. и неж. помещ., кв.м. | Итого цена содержания руб/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число | исх дан | число | гр. 5 х гр. 6 х гр. 7 | исход дан | гр. 8 / гр. 9 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Санитарное содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка лестничных клеток |  |  | Х | Х | Х | 24810,01 | 1545,4 | 1,34 |
| 4 | Уборка придомовой территории |  |  | Х | Х | Х | 46 256,34 | 1545,4 | 2,49 |
| 6 | Прочие материальные затраты на санитарное содержание |  |  | Х | Х | Х | 2 615,89 | 1545,4 | 0,14 |
| 7 | ИТОГО санитарное содержание |  |  |  |  |  | 73 682,23 | 1545,4 | 3,97 |
| 8 | Вентканалы и дымоходы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Проверка и прочистка дымоходов | 1 раз в год | шт. | 38,7 | 13 | 1 | 503,1 | 1545,4 | 0,03 |
| 10 | Проверка и прочистка вентканалов | 1 раз в год | шт. | 17,48 | 81 | 1 | 1 415,88 | 1545,4 | 0,08 |
| 11 | ИТОГО проверка и прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 1 918,98 | 1545,4 | 0,1 |
| 12 | Дезинфекция и дератизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дезинфекция подвалов | 1 раз в год | 1 м2 | 2,62 | 621 | 1 | 1 626,42 | 1545,4 | 0,09 |
| 14 | Дератизация подвалов | 1 раз в год | 1 м2 | 0,34 | 621 | 1 | 210,31 | 1545,4 | 0,01 |
| 15 | ИТОГО дезинфекция и дезинсекция подвалов |  |  |  |  |  | 1 836,73 | 1545,4 | 0,1 |
| 16 | Аварийное обслуживание | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0,21 | 1545,4 | 12 | 3 894,41 | 1545,4 | 0,21 |
| 17 | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0,06 | 1545,4 | 12 | 1 166,36 | 1545,4 | 0,063 |
| 18 | Замена и утилизация люминесцентных ламп | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 11 | 1545,4 | 1 | 440 | 1545,4 | 0,02 |
| 19 | Вывоз КГМ | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0,26 | 1545,4 | 12 | 4 821,65 | 1545,4 | 0,26 |
| 20 | ИТОГО прочее сан и техобслуживание |  |  |  |  |  | 10 322,42 | 1545,4 | 0,56 |
| 21 | Профработы по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 18 672,67 | 1545,4 | 1,01 |
| 22 | Профосмотры по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 7 049,40 | 1545,4 | 0,38 |
| 23 | Электроизмерения |  |  | Х | Х | Х | 784,08 | 1545,4 | 0,04 |
| 24 | Техобслуживание и ремонт конструктивных элементов. Внешнее благоустройство |  |  | Х | Х | Х | 16 038,57 | 1545,4 | 0,86 |
| 25 | Затраты по охране труда |  |  | Х | Х | Х | 888,36 | 1545,4 | 0,05 |
| 26 | ИТОГО профработы, профосмотры, доп. обслуж. |  |  |  |  |  | 43 433 | 1545,4 | 2,34 |
| 27 | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 1 м2 | 0,07 | 1545,4 | 12 | 1 312 | 1545,4 | 0,07 |
| 28 | Услуги ООО "РРКЦ" | по договору | 1 м2 | 0,18 | 1545,4 | 12 | 3 313 | 1545,4 | 0,18 |
| 29 | Общеэксплуатационные расходы |  | 1 м2 | 2,17 | 1545,4 | 12 | 40 257 | 1545,4 | 2,17 |
| 30 | Внеэксплуатационные расходы | сумма налогов | 1 м2 | 0,09 | 1545,4 | 12 | 1 761 | 1545,4 | 0,09 |
| 31 | Рентабельность | % | 1 м2 | 0,95 | 1545,4 | 12 | 17 607 | 1545,4 | 0,95 |
| 32 | Всего стоимость для расчета цены |  | руб. |  | 1545,4 |  | 195 443,08 | 1545,4 | 10,54 |
| 33 | Электроэнергия |  | кВт.ч. | 3,26 | 3500 | 1 | 11 410,00 | 1545,4 | 0,62 |
| 34 | Тариф с учетом электроэнергии |  |  |  |  |  | 206 853,08 | 1545,4 | 11,15 |
| 35 | Вывоз ТБО |  | 1 м2 | 1,27 | 1545,4 | 12 | 23551,90 | 1545,4 | 1,27 |
| 36 | Тариф с учетом ТБО |  |  |  |  |  | 230404,98 | 1545,4 | 12,42 |

Перечень  общего имущества многоквартирного дома

- Адрес многоквартирного дома   ул. Семена Чайкина  15___;

- Серия, тип постройки _______многоквартирный________;

- Год постройки______________2013 год.______________;

- Этажность _________________3_____________________;

- Количество квартир _________33____________________;

- Общая площадь многоквартирного дома (с лоджиями, балконами, коридорами и лестн. клетками) ____1847,3_ ;

- Общая площадь жилых помещений ____1545,4_____ ;

- Общая площадь нежилых помещений __0___;

- Степень износа по данным государственного технического учета____0___ %;

- Год последнего комплексного капитального ремонта ___________-___  ;

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного        дома*____ ;

- Кадастровый номер земельного участка_31:150904001:331_______.

| #G0Наименование элемента общего имущества | Параметры |
| --- | --- |
| I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования |
| Места общего пользования | Площадь ___71,3______ |
| Лестничные клетки | Площадь ____124,7____ |
| Технические подвалы | Площадь ___621___ Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1. Электрические сети; 2. Сети холодного водоснабжения; 3. Канализационные сети; Перечень установленного инженерного оборудования: 1. Водомерный узел. |
| Кровля | Вид кровли ___двускатная___ (указать плоская, односкатная, двускатная, иное) Материал кровли __металлочерепица__ Площадь кровли __797,4___ |
| Каналы дымоудаления | Количество _________13______ шт. |
| Вентиляционные каналы | Количество _______________ шт. |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов____30______ шт. Количество водосточных труб 15_ шт. __135__ м |
| Светильники в местах общего пользования | Количество _______60________ шт. |
| Электрощитки | Количество ______9________ шт. ВРУ-1 шт. |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1.Ø20 мм 66 м 2. Ø25_ мм _____99__ м 3. Ø32_ мм _____66__ м 4. Ø50_ мм _____70_ м 5. Ø76_ мм _____55__ м 6. Ø108_ мм _____6 __ м 7. Ø110_ мм _____6 __ м |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: - задвижек ___1___ шт. - вентилей ____0 шт. кранов ____46___ шт. |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: 1.ППØ32_ мм сталь___65___ м 2. ПП Ø40 мм ____18 __ м 3. ПП Ø50 мм ____12_ _ м 4. ПП Ø63_ мм ____8 _ м 5. ППØ25_ мм_____40 м 6. ППØ20_ мм_____50 м |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: - задвижек ____2шт_; кранов и вентилей ___84___шт. |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета: ХВС ВХМ-50 №; Электросчётчики общедомовые «Нейрон, № МОП «Нейрон» №. |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. _ ПП Ø110 мм ____242_______ м |
| II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома* |
|  | Земельного участка ____ м2 в том числе: - застройка _____789,8____ м2 - асфальт __________ м2 - грунт __________ м2 - газон ___________ м2 |

* - Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством.