ПЕРЕЧНЬ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА ЖИЛОГО ДОМА

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И УСЛУГ ПО СОДЕРЖАНИЮ И ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА

МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА ПО АДРЕСУ:

УЛ. В. ЛОСЕВА, ДОМ № 19-Б

| № | Вид работ | Периодичность | Годовая плата (рублей) | Стоимость на 1 м2 общей площади (рублей в месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Площадь, м2 | 840 |  |  |
| I. Содержание помещений общего пользования |
| 1. | Работы по уборке лестничных клеток |  | 14275,86 | 1,42 |
| 1.1. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей нижних трех этажей | 4 раза в неделю |  |  |
| 1.2. | Влажное подметание лестничных площадок и маршей выше третьего этажа | 1 раз в неделю |  |  |
| 1.3. | Влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил, чердачных лестниц, шкафов для электросчетчиков и слаботочных устройств | 1 раза в год |  |  |
| 1.4. | Мытье лестничных площадок и маршей | 2 раза в год |  |  |
| 1.5. | Обметание пыли с потолков | 2 раз в год |  |  |
| 1.6. | Мытье стен, дверей, окон | 2 раза в год |  |  |
| 1.7. | Влажная протирка почтовых ящиков | 1 раз в месяц |  |  |
| 1.8. | Очистка металлических решеток и приямков. Уборка площадки перед входом в подъезд | 1 раз в неделю |  |  |
| II. Уборка придомовой территории |
| 2. | Работы по уборке придомовой территории |  | 20070,26 | 1,99 |
| 2.1. | Холодный период |  |  |  |
| 2.1.1. | Подметание свежевыпавшего снега толщиной до 2 см | 1 раз в сутки в дни снегопада |  |  |
| 2.1.2. | Сдвигание свежевыпавшего снега толщиной слоя свыше 2 см | Через 3 часа во время снегопада |  |  |
| 2.1.3. | Посыпка территории песком или смесью песка с хлоридами | 2 раза в сутки во время гололеда |  |  |
| 2.1.4. | Очистка территорий от снега наносного происхождения (или подметание территорий, свободных от снежного покрова) | 1 раз в двое суток в дни снегопада |  |  |
| 2.1.5. | Очистка территорий от наледи и льда | 1 раз в 3 суток во время гололеда |  |  |
| 2.1.6. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.1.7. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.2. | Теплый период |  |  |  |
| 2.2.1. | Подметание территории в дни без осадков | 1 раз в 2-е суток |  |  |
| 2.2.2. | Подметание территорий в дни с осадками до 2 см | 1 раз в 2-е суток (70% территорий) |  |  |
| 2.2.3. | Подметание территорий в дни с осадками свыше 2 см | 1 раз в 2-е суток (50% территорий) |  |  |
| 2.2.4. | Очистка урн от мусора | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.2.5. | Уборка газонов | 1 раз в 2-е суток |  |  |
| 2.2.6. | Поливка газонов, зеленых насаждений | 1 раз в 2-е суток |  |  |
| 2.2.7. | Уборка контейнерных площадок | 1 раз в сутки |  |  |
| 2.3. | Прочие материальные затраты на санитарное содержание | Постоянно | 1645,98 | 0,16 |
| 2.4. | Вывоз КГМ | Постоянно | 2419,20 | 0,24 |
| III. Ремонт и обслуживание конструктивных элементов и внешнее благоустройство |
| 3. | Работы по ремонту и обслуживанию конструктивных элементов и внешнее благоустройство |  | 20484,24 | 2,03 |
| 3.1. | Профосмотры конструктивных элементов, в том числе: |
| 3.1.1. | Общие и частичные осмотры кровельных покрытий | 6 раз год |  |  |
| 3.1.2. | Общие и частичные осмотры конструктивных элементов | 2 раз в год |  |  |
| 3.2. | Ремонт конструктивных элементов |
| 3.2.1. | Ремонт шиферного покрытия и устранение течи | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.2. | Заделка и расшивка швов, трещин, восстановление облицовки фундаментов стен и др. | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.3. | Восстановление поврежденных участков штукатурки и облицовки | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.4. | Пробитие дополнительных гвоздей в шиферную кровлю | 2 раза в год |  |  |
| 3.2.5. | Смена или ремонт отмостки | По мере необходимости |  |  |
| 3.2.6. | Восстановление приямков, входов в подвалы | По мере необходимости |  |  |
| 3.3. | Техническое обслуживание конструктивных элементов |
| 3.3.1. | Утепление подвалов и подъездов | 1 раз в год |  |  |
| 3.3.2. | Укрепление козырьков, ограждений и перил крылец | 1 раз в год |  |  |
| 3.3.3. | Закрытие слуховых окон, люков и входов на чердак | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.4. | Антисептирование и антипирирование деревынных конструкций | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.5. | Установка недостающих, частично разбитых и укрепление слабо укрепленных стекол в дверных и оконных заполнениях | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.6. | Установка или укрепление ручек и шпингалетов на оконных и дверных заполнениях | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.7. | Закрытие подвальных и чердачных дверей, металлических решеток и лазов на замки | По мере необходимости |  |  |
| 3.3.8. | Смазывание подъездных дверей | 2 раза в год |  |  |
| 3.3.9. | Смазывание замков техпомещений | 1 раз в год |  |  |
| 3.3.10. | Укрепление и регулировка доводчиков | 2 раза в год |  |  |
| 3.4. | Внешнее благоустройство |
| 3.4.1. | Частичный ремонт тротуарной плитки | По мере необходимости |  |  |
| 3.4.2. | Окраска решетчатых ограждений, оград | 1 раз в год |  |  |
| 3.4.3. | Установка урн | По мере необходимости |  |  |
| 3.4.4. | Окраска урн | 1 раз в год |  |  |
| 3.4.5. | Ремонт скамеек, качель и т.д. | Постоянно |  |  |
| 3.4.6. | Подготовка к сезонной эксплуатации оборудования детских и спортивных площадок | 1 раз в год |  |  |
| IV. Техническое обслуживание и ремонт внутридомового инженерного оборудования и МОП |
| 4. | Работы по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового инженерного оборудования и МОП |  | 21830,67 | 2,17 |
| 4.1. | Подготовка к сезонной эксплуатации |
| 4.1.1. | Ремонт и тех.обслуживание задвижек ХВС | 1 раз в год | 1747,46 | 0,17 |
| 4.1.2. | Прочистка ливнестоков | 1 раз в год | 2170,12 | 0,22 |
| 4.2. | Общие и частичные осмотры и обследования |
| 4.2.1. | Общие и частичные осмотры общедомовой системы холодного водоснабжения и водоотведения в технических помещениях | 8 раз в год | 2193,11 | 0,22 |
| 4.2.2. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования на лестничных площадках | 8 раз в год | 263,04 | 0,03 |
| 4.2.3. | Общие и частичные осмотры линий электрических сетей, арматуры, электрооборудования в подвальных помещениях | 4 раза в год | 1253,26 | 0,12 |
| 4.3. | Техническое обслуживание внутридомовых инженерных сетей и МОП |
| 4.3.1. | Ревизия вентилей в местах общего пользования | 1 раз в год | 2438,04 | 0,24 |
| 4.3.2. | Ремонт электрощитов | 1 раз в год | 2367,40 | 0,23 |
| 4.3.3. | Проверка и прочистка дымоходов и вентканалов | 1 раза в год | 898,88 | 0,09 |
| 4.3.4. | Дератизация | 1 раз в год | 898,21 | 0,09 |
| 4.3.5. | Аварийное обслуживание | Постоянно | 2116,80 | 0,21 |
| 4.3.6. | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | Постоянно | 633,97 | 0,06 |
| 4.3.7. | Очистка техэтажей от мусора со сбором его в тару и отноской в установленное место | 1 раз в год | 828,24 | 0,08 |
| 4.3.9. | Очистка кровли от мусора и грязи | 1 раз в год | 722,24 | 0,07 |
| 4.3.10. | Удаление с крыш снега и наледи | 1 раз в год | 385,20 | 0,04 |
| 4.3.11. | Электроизмерения | 1 раз в 3 года | 617,76 | 0,06 |
| 4.4. | Мелкий ремонт |
| 4.4.1. | Устранение засоров внутренних канализационных трубопроводов | По мере необходимости, но не менее 2-х раз в год | 1902,37 | 0,19 |
| 4.4.2. | Ремонт ВРУ | 1 раз в год | 394,57 | 0,04 |
| V. Прочее |
| 5.1. | Электроэнергия на освещение МОП | Постоянно | 8202,16 | 0,81 |
| 5.2. | Затраты на охрану труда работников РЭС | Постоянно | 549,97 | 0,05 |
| 5.3. | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 772,11 | 0,08 |
| 5.4. | Услуги ООО "РРКЦ" | Постоянно | 1949,58 | 0,19 |
| 5.5. | Затраты по управлению домом | Постоянно | 37834,41 | 3,76 |
| Итого | 125969,25 | 12,50 |
|  | Вывоз ТБО | Постоянно | 12801,6 | 1,27 |
| Итого с учетом ТБО | 138770,85 | 13,77 |

СОДЕРЖАНИЕ ЖИЛОГО ДОМА ПО ВИДАМ РАБОТ

ПО УЛ. В. ЛОСЕВА, ДОМ № 19-Б

|  | Показатели | Примечания | Ед. измерения | Основные тарифы, руб. (без НДС) | Площадь/кол-во | Норма/ периодичность | Производств стоимость (или стоимость приобрет услуг) в год, руб. без НДС | Площадь ж и н/помещ кв.м. | Итого цена содержания ж/помещ руб/кв.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | число | исх дан | число | гр. 5 х гр. 6 х гр. 7 | исход дан |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | Санитарное содержание |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Уборка лестничных клеток |  |  | Х | Х | Х | 14275,86 | 840 | 1,42 |
| 4 | Уборка придомовой территории |  |  | Х | Х | Х | 16 005,08 | 840 | 1,59 |
| 6 | Прочие материальные затраты на санитарное содержание |  |  | Х | Х | Х | 1 645,98 | 840 | 0,16 |
| 7 | ИТОГО санитарное содержание |  |  |  |  |  | 31 926,91 | 840 | 3,17 |
| 8 | Вентканалы и дымоходы |  |  |  |  |  |  | 840 |  |
| 9 | Проверка и прочистка дымоходов | 1 раз в год | шт. | 38,7 | 16 | 1 | 619,20 | 840 | 0,06 |
| 10 | Проверка и прочистка вентканалов | 1 раз в год | шт. | 17,5 | 16 | 1 | 279,68 | 840 | 0,03 |
| 11 | ИТОГО проверка и прочистка вентканалов |  |  |  |  |  | 898,88 | 840 | 0,09 |
| 12 | Дезинфекция и дератизация |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Дезинфекция подвалов | 1 раз в год | 1 м2 | 2,47 | 321,6 | 1 | 795,36 | 840 | 0,08 |
| 14 | Дератизация подвалов | 1 раз в год | 1 м2 | 0,32 | 321,6 | 1 | 102,85 | 840 | 0,01 |
| 15 | ИТОГО дезинфекция и дезинсекция подвалов |  |  |  |  |  | 898,21 | 840 | 0,09 |
| 16 | Аварийное обслуживание | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0,21 | 840 | 12 | 2 116,80 | 840 | 0,21 |
| 17 | Техобслуживание вводных и внутренних газопроводов | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0,06 | 840 | 12 | 633,97 | 840 | 0,063 |
| 18 | Вывоз КГМ | руб/ кв.м.в м-ц | 1 м2 | 0,24 | 840 | 12 | 2 419,20 | 840 | 0,24 |
| 19 | ИТОГО прочее сан и техобслуживание |  |  |  |  |  | 5 169,97 | 840 | 0,51 |
| 20 | Профработы по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 12 955,64 | 840 | 1,29 |
| 21 | Профосмотры по 139 приказу |  |  | Х | Х | Х | 3 709,41 | 840 | 0,37 |
| 22 | Электроизмерения |  |  | Х | Х | Х | 617,76 | 840 | 0,06 |
| 23 | Техобслуживание и ремонт конструктивных элементов. Внешнее благоустройство |  |  | Х | Х | Х | 20 484,24 | 840 | 2,03 |
| 24 | Затраты по охране труда |  |  | Х | Х | Х | 549,97 | 840 | 0,05 |
| 25 | ИТОГО профработы, профосмотры, доп. обслуж. |  |  |  |  |  | 38 317 | 840 | 3,8 |
| 26 | Непредвиденные работы по текущему ремонту общего имущества жилого дома | По мере необходимости | 1 м2 | 0,08 | 840 | 12 | 772 | 840 | 0,08 |
| 27 | Услуги ООО "РРКЦ" | по договору | 1 м2 | 0,19 | 840 | 12 | 1 950 | 840 | 0,19 |
| 28 | Общеэксплуатационные расходы |  | 1 м2 | 2,55 | 840 | 12 | 25 688 | 840 | 2,55 |
| 29 | Внеэксплуатационные расходы | сумма налогов | 1 м2 | 0,16 | 840 | 12 | 1 584 | 840 | 0,16 |
| 30 | Рентабельность | % | 1 м2 | 1,05 | 840 | 12 | 10 562 | 840 | 1,05 |
| 31 | Всего стоимость для расчета цены |  | руб. |  | 840 |  | 117 767,09 | 840 | 11,68 |
| 32 | Электроэнергия |  | КВт | 3,26 | 2516 | 1 | 8202,16 | 840 | 0,81 |
| 33 | Тариф с учетом электроэнергии |  |  |  |  |  | 125 969,25 | 840 | 12,5 |
| 34 | Вывоз и ТБО |  | 1 м2 | 1,27 | 840 | 12 | 12801,6 | 840 | 1,27 |
| 35 | Тариф с учетом ТБО |  |  |  |  |  | 138 770,85 | 840 | 13,77 |

Перечень  общего имущества многоквартирного дома

- Адрес многоквартирного дома   ул. Лосева,19б______________________;

- Серия, тип постройки _______многоквартирный________________________;

- Год постройки______________2013год.___________________________________;

- Этажность _________________3________________________________________;

- Количество квартир _________24________________________________________;

- Общая площадь многоквартирного дома ____998________ ;

- Общая площадь жилых помещений ____840____________ ;

- Общая площадь нежилых помещений __0___;

- Степень износа по данным государственного технического учета____0___ %;

- Год последнего комплексного капитального ремонта ___________-______________;

- Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного        дома*_1279,63___ ;

- Кадастровый номер земельного участка__31:15:0904001:331______.

| #G0Наименование элемента общего имущества | Параметры |
| --- | --- |
| I Помещения и инженерные коммуникации общего пользования |
| Места обшего пользования | Площадь ___6,1______ |
| Лестничные клетки | Площадь ____107_____ |
| Технические подвалы | Площадь ___0___ Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал: 1. Электрические сети; 2. Сети холодного водоснабжения; 3. Канализационные сети; 4. Сети интернет связи. Перечень установленного инженерного оборудования: 1. Водомерный узел. |
| Кровля | Вид кровли ___двускатная___ (указать плоская, односкатная, двускатная, иное) Материал кровли __металлочерепица__ Площадь кровли ___556__ |
| Каналы дымоудаления | Количество _________16______ шт. |
| Вентиляционные каналы | Количество _______16________ шт. |
| Водосточные желоба/водосточные трубы | Количество желобов____12_______шт. Количество водосточных труб 6 шт. ________54_____________ м |
| Светильники в местах общего пользования | Количество _______38________ шт. |
| Электрощитки | Количество _____6________ шт. ВРУ-1 шт. |
| Сети газоснабжения | Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении: 1.Ø20 мм м 2. Ø25_ мм _____________ м 3. Ø45_ мм ____________ м 4. Ø57_ мм ____________ м 5. Ø76_ мм ____________ м 6. Ø108_ мм ____________ м |
| Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения | Количество: - задвижек ________________ шт. - вентилей _______0_________ шт. - кранов _________________ шт. |
| Трубопроводы холодной воды | Диаметр, материал и протяженность: ППР Ø32_ мм ________117_____ м , 2.ПП Ø25_ мм ________105_____ м , 3.ППРØ40 мм 10 м 4.ППРØ50 мм 36,8 м |
| Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения | Количество: - задвижек _______0_________ шт.; -кранови и вентилей ___77____ шт. |
| Коллективные приборы учета | Перечень установленных приборов учета: ХВС СВТ 20/50; Электросчётчики общедомовые «Нейрон» № МОП «Нейрон» № , Отопление подъездов «Нейрон» № |
| Трубопроводы канализации | Диаметр, материал и протяженность: 1. _ ПВХ Ø100 мм ____202_______ м 2. _ ПВХ Ø50 мм ____56_______ м |
| II. Земельный участок, входящий в состав общего имущества многоквартирного дома* |
| Общая площадь | Земельного участка _1279,63___ м2 в том числе: - застройка _____445,1_____ м2 - асфальт ____419______ м2 - грунт ____53,13_______ м2 - газон ____362,4_______ м2 |

* - Включается в состав общего имущества после передачи земельного участка в общедолевую собственность в соответствии с действующим законодательством.